## Slide 1: ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЯМОЙ ЛАРИНГОСКОПИИ
Е. А. Баранова,
старшая медицинская сестра
ГБУЗ «ГКБ имени С. С. Юдина ДЗМ»

## Slide 2: Прямая ларингоскопия
это разновидность эндоскопии при которой проводится
визуальное исследование гортани
при помощи ларингоскопа вводят в гортань и трахею интубационную трубку для проведения анестезии и ИВЛ

## Slide 3: Виды клинков
тип Макинтош
тип Миллер
тип МакКой

## Slide 4: Оборудование для трудной интубации
видео ларингоскоп
интубационный эндоскоп
интубационный фиброскоп
или бронхоскоп

## Slide 5: ГБУЗ «ГКБ имени С. С. Юдина ДЗМ»
Общее количество коек – 1352
Количество анестезиологических пособий в год – 24345
Количество анестезий с интубацией трахеи - 5515

## Slide 6: Применение прямой ларингоскопии в в ГБУЗ «ГКБ имени С. С. Юдина ДЗМ»
Chart: 
| операционные гинекологического профиля | экстренная операционная | операционные хирургического профиля | операционные травматологического профиля
Столбец1 | 0.58 | 0.18 | 0.19 | 0.05

## Slide 7: Определение инфекционного риска при проведении ларингоскопии
Промежуточный риск
устройства находящиеся в контакте
с неповрежденной слизистой
подлежат ДВУ или стерилизации
Нестерильные вмешательства
эндоскоп вводится через естественные
пути, в норме содержащие собственную
микрофлору.

## Slide 8: ИСМП при проведении ларингоскопии
Заболевания дыхательных путей (ларингит, фарингит, трахеит и т.д. )
Парентеральные вирусные гепатиты
ВИЧ – инфекция

## Slide 9: Меры инфекционной безопасности

## Slide 10: Нормативные документы.
СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Требования к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность».
СП 3.1.3263-15 "Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах».
МУ 3.1.3420-17 "Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях"
Инструкция производителя.
________________________________________________
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
(для ИМН однократного применения)

## Slide 11: Требования к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения
Медицинские изделия многократного применения подлежат последовательно: дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, последующему хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.
Изделия однократного применения после использования при манипуляциях у пациентов подлежат обеззараживанию (обезвреживанию), их повторное использование запрещается.

## Slide 12: Обработка эндоскопического оборудования
Предстерилизационная очистка, совмещенная с дезинфекцией
Предварительная очистка
ДВУ или стерилизация
Идентификационный номер эндоскопа, используемого в ходе медицинского вмешательства указывается в протоколе эндоскопического вмешательства, журнале учета операций в стационаре
Каждый цикл обработки эндоскопов фиксируется в журнале

## Slide 13: Заключительный этап обработки
Жесткие эндоскопы для исследования ЛОР-органов (риноскопы, ларингоскопы, отоскопы и др.) на заключительном этапе обработки также могут подвергаться ДВУ или стерилизации.

## Slide 14: Рекомендации производителей по обработке ларингоскопов
дезинфекция клинков в растворе химических средств за исключением средств на основе перекиси водорода и гипохлорита натрия;
стерилизация в автоклаве при температуре до 138º С, стерилизация окисью этилена, низкотемпературную стерилизацию Steris® или Sterrad®.

## Slide 15: Идентификация клинков
анестезиология
реанимация

## Slide 16: Дезинфекция тубуса
Протирание салфеткой, смоченной дезинфицирующим средством
согласно инструкции по применению дезинфицирующего средства в концентрации по режиму вирусной инфекции

## Slide 17: Инструкция по обработке клинков

## Slide 18: Стерилизация или ДВУ?
параметр | Стерилизация | ДВУ
Срок хранения | до года | 3-е суток
Контроль | индикатор 4-6 классов | тест полоски к дез. средству
Трудозатраты анестезиста | нет (проводится в ЦСО) | есть
Отведенная зона в помещении для дезинфекции | нет | да
Дополнительные емкости | нет | 2 шт (для ДВУ и отмывания от дез. средства)

## Slide 19: Особенности деконтаминации бронхоскопа
тест на
герметичность
после ДВУ хранение в
асептических условиях
каждый цикл обработки
фиксируется в журнале

## Slide 20: Дезинфекция клинков однократного применения
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
СБОР В ОДНОРАЗОВУЮ УПАКОВКУ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА
ТРАНСПОРТИРОВКА В КОМНАТУ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
КЛАССА Б

## Slide 21: Наркозная карта

## Slide 22: Журнал учета анестезий

## Slide 23: Журнал движения больных

## Slide 24: Выводы
Деконтаминация ларингоскопов согласно новым санитарным правилам позволила:
совершенствовать систему профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи;
отследить движение многоразовых клинков ларингоскопа в случае возникновения осложнений;
повысить безопасность пациентов и медицинского персонала при проведении прямой ларингоскопии.

## Slide 25
СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!